## Feuil1
Catégorie | Point de Contrôle | Risque Associé
Sécurité | Barrière / Portillon (fermeture auto) | Noyade (Enfants/Animaux)
Sécurité | Alarme (test de déclenchement) | Défaut de vigilance
Sécurité | État des plages (glissance) | Chutes, fractures
Chimie | Taux de Désinfectant (Chlore/Sel) | Infection, algues, brûlures
Chimie | Niveau du pH (cible 7.2 - 7.4) | Irritation, inefficacité chlore
Chimie | Équilibre (Stabilisant / TAC) | Eau trouble, corrosion
Technique | Grilles d'aspiration / Bonde de fond | Placage, aspiration fatale
Technique | Pression du filtre (nettoyage) | Panne pompe, eau insalubre
Technique | Électricité (Disjoncteur 30mA) | Électrocution
Stockage | Séparation Chlore / Acide | Explosion, gaz toxique
Structure | Niveau d'eau (détection fuite) | Affaissement de terrain